12.05.2020 r

KLASA VIII.

Temat: Zagrożenia zdrowia lub życia podczas pożaru.

- Definicja pożaru.

- Przyczyny powstawania pożrów.

- Profilaktyka przeciwpożarowa.

- Pożar w szkole.

Ad 1.  Pożar – niekontrolowany, samoistny proces spalania materiałów palnych w miejscu i czasie do tego nieprzeznaczonym. Warunkiem zapoczątkowania pożaru (podobnie jak w procesie spalania) jest istnienie tzw. czworokąta spalania, jak i odpowiednich warunków do jego podtrzyma.

Czworokąt spalania

Ad 2.

- podpalenia,

- niewłaściwe obchodzenie się z ogniem,

- pozostawienie otwartego ognia bez nadzoru,

- niewłaściwa organizacja pracy np. brak nadzoru, brak oznakowań o zakazie palenia,

- wyładowania atmosferyczne – brak bądź niewłaściwe urządzenia odgromowe,

- elektryczność statyczna – brak instalacji uziemiających,

- nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrotermicznych,

- nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych,

- nieostrożność w trakcie prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych – spawanie, cięcie, zgrzewanie, podgrzewanie materiałów,

- samozapalenia w procesach technologicznych oraz składowaniu płodów rolnych,

- wady lub niewłaściwe użytkowanie urządzeń elektrycznych – przeciążenia, zwarcia, łuk elektryczny,

- reakcje chemiczne wynikające z pokrewieństwa materiałów,

- reakcje chemiczne w technologii i składowaniu oraz mieszaniu cieczy łatwo zapalnych,

- mechaniczne – niewłaściwa eksploatacja urządzeń i maszyn – tarcie elementów, iskry mechaniczne.

Ad 3.

a) instalowanie sygnalizacji alarmującej o pojawieniu się dymu w pomieszczeniu;

b) utrzymanie w stałej sprawności technicznej instalacji energetycznej;

c) niedopuszczanie do przeciążania sieci elektrycznych;

d) eliminowanie połączeń prowizorycznych, wykorzystywanie rozgałęźników bez bezpiecznika;

e) utrzymanie w czystości i porządku pomieszczeń gospodarczych, magazynowych, piwnic, strychów i innych;

f) wyznaczanie dróg pożarowych i ewakuacyjnych (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz zadbanie o ich przejezdność tj. nie blokowanie pojazdami, składowania sprzętu i materiałów;

g) zapobieganie gromadzeniu materiałów palnych (benzyna, nafta, paliwa i inne) w pomieszczeniach do tego rodzaju magazynowania nie przystosowanych,

h) prowadzenie obserwacji zewnętrznych sieci elektrycznych zainstalowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ścian budynków,

i) ograniczenie korzystania z grzejników i grzałek elektrycznych, a jeżeli jest to możliwe eliminowanie ich używania,

j) utrzymywanie terenu bezpośrednio przyległego do budynków w czystości, szczególnie dbanie by pozostał wolny od suchej trawy,

k) miejsca i tereny szczególnie pożarowo zagrożone, należy oznaczyć jako strefy bezpieczeństwa pożarowego, w których obowiązują zaostrzone rygory w tym zakresie,

l) posiadanie graficznego planu ochrony przeciwpożarowej, w którym oznaczyć przebieg sieci wodociągowej, rozmieszczenie hydrantów, drogi pożarowe i ewakuacji, miejsca podjazdu ciężkiego sprzętu pożarniczego, rozmieszczenie zaworów głównych: elektrycznych, gazowych, wodnych i ciepłowniczych i inne niezbędne dane przydatne podczas prowadzenia akcji ratowniczo.

Ad. 4

Alarm lokalny w szkole jest jednym z kilku rodzajów alarmów, które mogą być ogłaszane w konsekwencji wystąpienia zagrożeń ekologicznych lub innych spowodowanych działalnością człowieka. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa w razie zagrożenia życia i zdrowia młodzieży przebywającej na terenie szkoły. Najczęstszymi przyczynami, dla których może zajść konieczność ogłoszenia alarmu w szkole, są zagrożenia związane z powstaniem pożaru, a także możliwość rozprzestrzenienia na terenie szkoły niebezpiecznych substancji chemicznych lub ładunków wybuchowych. Najważniejszym działaniem, jakie należy podjąć w przypadku stwierdzenia zagrożenia, jest jak najszybsze powiadomienie o niebezpieczeństwie wszystkich osób znajdujących się w strefie zagrożenia i natychmiastowe podjęcie działań mających na celu ratowanie zdrowia i życia osób zagrożonych. W tym celu korzystamy z sygnału alarmu lokalnego, którym w szkole są 3 KRÓTKIE SYGNAŁY dzwonka, następujące bezpośrednio po sobie. Alarm lokalny w szkole jest sygnałem, który powinien być znany wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Tylko w wypadku, gdy nastąpiło bezpośrednie zagrożenie życia, nauczyciel sam podejmuje decyzję o ewakuacji, nie czekając na ogłoszenie alarmu. O ewakuacji decyduje dyrektor, który po otrzymaniu meldunku od nauczyciela lub innej osoby zgłaszającej zagrożenie oraz rozpoznaniu sytuacji podejmuje decyzję o zawiadomieniu służb (policja, straż pożarna) i ogłoszeniu alarmu. W sytuacji braku prądu, sygnał alarmowy może być ogłaszany za pomocą gwizdka lub dzwonka ręcznego z jednoczesnym komunikatem słownym podawanym przez osoby ogłaszające alarm. Jest to sygnał do natychmiastowego działania dla wszystkich pracowników szkoły oraz do bezwzględnego wykonywania poleceń nauczycieli przez uczniów. W dużej liczbie przypadków wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa fizycznego niezbędne jest wezwanie odpowiednich służb drogą telefoniczną.

K  A  R  T  K  Ó  W  K  A

Odpowiedz na pytania  TAK LUB NIE

- Powódź – przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu

- Powodzie roztopowe występują przeważnie zimą.

- Doraźnym środkiem  zapobiegania  powodziom jest budowa zbiorników retencyjnych.

- Powodzie opadowe występują przeważnie na wiosnę.

- Jednym z zagrożeń jakie niesie za sobą powódź jest skażenie wody

Z  A  D  A  N  I  E

Wymień przyczyny powstawania pożarów, które są wynikiem nieostrożności człowieka.

Potwierdzenie przystąpienia do lekcji oraz materiały zwrotne ( zadanie oraz odpowiedzi na pytania z kartkówki) proszę przesłać na e-maila daro660@autograf.pl    DO  ZOBACZENIA CHŁOPAKI !

BRAK  POTWIERDZENIA  PRZYJĘCIA TEMATU LEKCJI I ZADAŃ SKUTKOWAĆ

BĘDZIE NIEOBECNOŚCIĄ NA LEKCJI I OCENĄ

NIEDOSTATECZNĄ.

PROSZĘ NIE ZMIENIAĆ E-MAILI